## Munka1
□ ENDPRÜFUNG
F07-440FN
für Aufzüge der Typ Gen2 Gien und Madrid
gemäss den Normen SIA 370.020 & EN 81-20:2014
AN: |  |  |  | M. Natali, OTIS TI | [6 empty] | Adresse:
VON: |  |  |  | Jérome Sottaz, OTIS Fribourg
Anlage Nr.:
Ref. |  |  | Erforderliche Nacharbeiten |  |  |  |  | Mangel |  | Zuständig |  |  | Beheben |  | Behoben am |  |  |  | Behoben durch
Nr. | [7 empty] | gemäss EN? |  |  |  |  | bis
(des
Protokolls) | [7 empty] | Ja Nein | [9 empty] | Unterschrift
(Aufgrund der folgenden Seite)
Erst nach Bereinigung aller Mängel im Sinne der Norm EN81, die den Aufzug ausser Betrieb
setzen könnten, darf die Konformitätserklärung unterschrieben und das CE-Zeichen angebracht werden
Mängel, die nicht zur Ausserbetriebsetzung des Aufzugs führen, sind innerhalb der
festzulegenden Fristen zu beheben.
Name des Monteurs : …………………………
Die Konformitätserklärung kann bei der 1. Prüfung ausgestellt werden: | [15 empty] | □ | JA | □ | NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name: Datum:………...………..Unterschrift…………………… | [10 empty] | Datum: |  |  |  | Unterschrift…
Die Konformitätserklärung kann bei der 2. Prüfung ausgestellt werden: | [15 empty] | □ | JA | □ | NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name:……………………….Datum:………..………...Unterschrift……………………
Wiederinbetriebnahme:
Ref. |  |  | Erforderliche Nacharbeiten | [8 empty] | Zuständig |  |  | Erledigt am |  |  | Erledigt von
Nr. | [17 empty] | Unterschrift
(Aufgrund der folgenden Seite)
Regionaldirektion:………………………………. | [11 empty] | Tournee : …………………………
Die Anlage kann bei der 1. Prüfung durch den FS freigegeben werden: | [15 empty] | □ | JA | □ | NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name:……………………….Datum:……......………..Unterschrift……………………
Die Anlage kann bei der 2. Prüfung durch den FS freigegeben werden: | [15 empty] | □ | JA | □ | NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name:……………………….Datum:………...………..Unterschrift……………………
Unterschrift Leiter Wartungsabteilung | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
Kenntnisnahme durch FN-Sin | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
Kopie Protokoll an HQ Contract Eng | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
(falls techn. Angaben oder zu korrigierender Plan)
Kopie Protokoll an Sec. DM-FN/FS | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
0. ANLAGENTYP / STANDORT
Typ: | [11 empty] | Sicherheit Bauteile | [7 empty] | + / -
Maschine:
Nennlast (kg): | [11 empty] | Übergeschwindigkeit auf.:
Personenkapazität: | [11 empty] | Begrenzer Kabine:
Begrenzer GG:
Nenngeschwindigkeit (m/s): | [11 empty] | Fangvorrichtung Kabine:
Fangvorrichtung GG:
Anzahl Haltestellen: | [11 empty] | Puffer Kabine:
Anzahl Eingänge: | [11 empty] | Puffer GG:
Eingänge: | [11 empty] | Schachttürverschluss:
UCM:
Förderhöhe (m):
[12 empty] | Anzahl Gurten / Breite: |  |  |  |  | /
Maschinenraum: | [11 empty] | Schiene Kabine / GG |  |  |  |  | /
Ref. |  |  | Erforderliche Nacharbeiten |  |  |  |  | Mangel |  | Zuständig |  |  | Beheben |  | Behoben am |  |  |  | Behoben durch
Nr. | [7 empty] | gemäss EN? |  |  |  |  | bis
(des
Protokolls) | [7 empty] | Ja Nein | [9 empty] | Unterschrift
Wiederinbetriebnahme:
Ref. |  |  | Erforderliche Nacharbeiten | [8 empty] | Zuständig |  |  | Erledigt am |  |  | Erledigt von
Nr. | [17 empty] | Unterschrift
1. EN81-20 - ADDENDUM AU DOCUMENTS DU FIM
+ | - | N |  |  | Norm
EN 81-20
|  |  | 1.1 |  | 0.4.16 | Ist die Temperatur in Schacht zwischen +5°C und +40°C?
|  |  | 1.2 |  | 5.2.1.4.2 | Beträgt die Beleuchtung in die Maschienraumzone 200 lux und in den Zugangsbereich 50 lux?
|  |  | 1.3 |  | 5.10.1.2.3 | Besteht für den Stromkreis über 50 VAC eine 30 mA-FI?
|  |  | 1.4 |  | 5.2.5.7 | Ist die Kleber mit die Schutzraum auf dem Kabinedach installiert?
|  |  | 1.5 |  | 5.4.8.a | Ist den TES weniger als 300mm von Schutzquader installiert?
|  |  | 1.6 |  | 5.2.6.3.2.1 | Stoppt der obere Anschlag den Fahrkorb in Inspektion in einem Mindestabstand | [12 empty] | 2100 | m?
|  |  | 1.7 |  | 5.4.7.4 | Ist die Geländer auf dem Kabinedach konform? (gemessen von Innenkante
des Geländers): wenn < 300 nicht nötig, 900 (750) wenn 300... 500, (1100) wenn > 500
|  |  | 1.8 |  | 5.2.5.7 | Werden die effektiven Sicherheitsabstände gemäss den nachstehenden Bedingungen bei
vom Gegengewicht vollständig komprimierten Puffern eingehalten?
[8 empty] | Mass A in mm |  |  |  | Mass B in mm |  |  | Mass C in mm |  |  |  | Mass D in mm
[8 empty] | (Fahrkorbdach am tiefsten Punkt vom Schachtkopf) |  |  |  | (oberer Teil des Bogengangs am tiefsten Punkt vom Schachtkopf) |  |  | (Gleitführung zu äusserem Ende der Führungen) |  |  |  |  | mm
≥ 400mm
Gemessene Distanz bei Fahrkorb an Schalter 6LS
[11 empty] | mm |  |  | mm |  |  | mm
-Nachlaufweg |  |  |  |  | (bis das Gegengewicht den Puffer berührt) | [12 empty] | ≥ 500mm
[11 empty] | mm |  |  | mm |  |  | mm
Mass E in mm
- GG-Pufferweg | [10 empty] | mm |  |  | mm |  |  | mm |  |  | mm
- Entf. zw. Fahrkorbschw. und Et.-pod. | [10 empty] | mm |  |  | mm |  |  | mm
Effektiver Sicherheitsabstand | [10 empty] | mm |  |  | mm |  |  | mm
Minimaler Sicherheitsabstand | [7 empty] | 535 |  |  | mm | 135 |  | mm | 135 |  | mm | ≥ 500mm
|  |  | 1.9 |  | 5.2.5.2.2 | Gibt es im Schacht Flächen > 150mm? Falls ja, muss eine Vorrichtung vorhanden sein die verhindert
dass die Fläche betreten werden kann. Dies ist auch anwendbar für Flächen hinter der Kab. Geländer.
|  |  | 1.10 |  | 5.2.1.4.1 | Beträgt die Beleuchtungsstärke min. 50 lux 1m über dem Kabinedach und 1m über
Schachtgrube, anderswo in Schacht 20 lux?
|  |  | 1.11 |  | 5.2.3.15.3 | Funktioniert(en) die Seile(n) für die Kabinetür(e) öffnen von aussen die Schacht?
|  |  | 1.12 |  | 5.4.10.1 | Erreicht die Beleuchtung in der Kabine 100 Lux, die Notbeleuchtung 5 lux?
|  |  | 1.13 |  | 5.7.2.3.5 | Vörderhöhe > 40m: Sind die glied Klauen installiert?
|  |  | 1.14 |  | 5.2.5.5.2 | Ist eine Abtrennung über die gesamte Schachthöhe vorhanden, wenn der Abstand zwischen
der Innenkante des Geländers und beweglichen Teilen des benachbarten Aufz. < 500mm beträgt?
|  |  | 1.15 |  | 5.8.1.1 | Distanz zwischen horizontalem Fahrkorb und Puffer: | [13 empty] | mm
[6 empty] | Durchbiegung Puffer, gemessen: | [13 empty] | mm
+ | - | N |  |  | Norm
EN 81-20
|  |  | 1.16 |  | 5.2.5.8 | Werden bei Aufsitzen des Fahrkorbs auf den vollständig komprimierten Puffern die
Sicherheitsabstände gemäss den nachfolgend beschriebenen Bedingungen eingehalten?
|  |  | a) | Vert. Abstand zwischen dem höchsten Punkt eines grubenseitig installierten Bauteils zum FK | [15 empty] | mm
|  |  | b) | Vert. Abstand vom Grubenboden zum tiefsten Punkt des Fahrkorbbogens | [15 empty] | mm
|  |  | c) | Vert. Abstand vom Grubenboden zu den unter dem FK installierten Komponenten | [15 empty] | mm
|  |  | 1.17 |  | 5.2.5.8 | Ist die Kleber mit die Schutzraum an die unterste Schürtzenblech / Schienebügel installiert?
|  |  | 1.18 |  | 5.2.5.8 | Ist den Schutzquader in die Grube (ligend) 700x1000x500 mm / (hockend) 500x700x1000 /
(aufrecht) 400x500x2000 vorhanden?
|  |  | 1.19 |  |  | Funktioniert die Prozeduren der Grubezutritt (ohne PCS) um unter der Kabine schaffen?
|  |  | 1.20 |  | 5.2.1.5.1 | Funktioniert die Prozeduren der Grubezutritt (mit PCS) um unter der Kabine schaffen?
|  |  | 1.21 |  |  | Ist ein KS an die unterste Tür installiert? Öffnet der KS die Sicherheitkreis?
|  |  | 1.22 |  | 5.2.2.4 | Ist die Sicherheitkreis unterbrochen wenn die Leiter in Position zu Grubezutritt installiert ist?
|  |  | 1.23 |  | 5.2.2.4 | Ist die Grubeleiter wie in die Instruktion installiert?
|  |  | 1.24 |  | 5.2.5.7.1 | Ist das Schild mit die Überfahrt an die GG-Traverse installiert?
|  |  | 1.25 |  | 5.2.3.3.c | Funktioniert die Seile für die unterste Schachttür von der Grube öffnen?
|  |  | 1.26 |  | 5.2.5.2 | Räumen unter die Schachtgrube: Ist ein GG-Fang installiert?
|  |  | 1.27 |  |  | Ist das Endkontrolle (Kap 14.2 des FIMs Gien) ausgefühlt und an Protokoll beigelegt?
|  |  | 1.28 |  |  | Ist das Testbericht (Kap 14.4: Gien / IA-001: Madrid) ausgefühlt und an Protokoll beigelegt?
|  |  | 1.29 |  |  | Ist die FPC-Checklist (Kap Y.1: Gien / J.F.: Madrid) ausgefühlt und an Protokoll beigelegt?
2. ISOLATIONSMESSUNGEN
Messprotokoll für Aufzüge gemäss RS930.112
Anlage-Nr. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Anlagentyp: |  |  |  | 0
Standort: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Strasse: |  |  |  | 0
Sonstige Bezeichnungen:
Zustand bei der ersten Messungen: | [10 empty] | Messung der Kurzschluss vor der OCB:
□ Provisorische Ligne
□ Definitive Ligne
Modell der verwendeten Gerät:
Geprüft durch OTIS: | [9 empty] | Datum: |  |  |  |  | Visum des Bewilligungsträgers:
Akkreditierte Inspektionsstelle: | [9 empty] | Datum: |  |  |  |  | Visum:
ACHTUNG 1. Die Isolationsprüfung erfolgt ohne elektronische Hilfsmittel und bei spannungsfrei geschalteter Anlage! 2. Die Prüfung des inneren Widerstands bzw. des Kurzschlussstroms erfolgt, wenn am Abnehmer Spannung anliegt.
[17 empty] | OK | NOK
Visuelle Inspektion ?
Pos. |  | Gruppe | [5 empty] | Schutz überstrom |  |  |  | Messung & Tests
|  | Abkür. |  | Beschreibung |  |  |  | Typ |  | Inom |  | Isolation |  | Icc | DDR / FI / RCD |  |  |  | Spannung
[8 empty] | LS/PKZ B, C, Gg… |  | [A] |  | N-PE [MΩ] | L-PE [MΩ] | L-PE [A] | Inom [A] | I∆nom [mA] | t décl [ms] | I décl [mA] | L-N L-PE [V] | L-L [V]
1 |  | OCB |  | Hauptschalter
2 |  | ROCB |  | Fernbetätigter Hauptschalter
3
4 |  | F2L |  | Sicherung Türantrieb vorne
5 |  | F3L |  | Sicherung Türantrieb hintere
6
7 |  | FSK1 |  | Fehlerstromschutzschalter, Steckdose & Licht Kabine und Schacht
8 |  | LIHS |  | Schachtlichtsicherung
9 |  | FSK2 |  | Sicherung Steckdose E&I Panel und im Schacht
10 |  | FSK3 |  | Sicherung Licht und Steckdose Kabine
11 |  | F-SC |  | Sicherung für Sicherheitskette
12
13
14
15
16
Dokument auf der Grundlage des Standards EN81.1 gezeichnet, Artikel 13.1.3, Anhang D.2.f) 1) und 2) und NIV Anforderungen für die Isolationsmessung, wenn strengere Massnahmen.
3. PRÜFPROTOKOLL DER ERDUNG FÜR AUFZÜGE
Anlage Nr : | [11 empty] | Agentur :
Adresse der Anlage : | [11 empty] | Name der akkreditierten Person :
Datum und Visum :
Bilanz (wenn die Situation es verlangt) :
|  |  | Anlage abgestellt defekte Erdung im Maschinenraum |  |  |  | Anlage abgestellt bei defekter Verdrahtung (Drähte oder Kabel) |  |  |  | Anlage abgestellt bei beiden Gründe |  |  |  | Leitfähigkeit fehlerhaft |  |  |  | Leitfähigkeit in Ordnung gebracht am :
1. Prüfung im Maschinenraum | [8 empty] | OK | nicht OK |  | 3. Prüfung im Schacht (jede Etage) | [6 empty] | OK | nicht OK
Referenz-Erdung vorhanden | [11 empty] | Referenz-Erdung vorhanden
Kontroller -Gehäuse und -Türen | [11 empty] | Kabelträger, Schachttür-Rahmen
die Erdungsklemme der Hauptspeisung im Kontroller | [11 empty] | die metallische Kabelkanäle
Gehäuse/Erdungsklemme der elektronischen Geräte | [11 empty] | Kabel-Halterung
der Motor | [11 empty] | Gehäuse/Träger der elektrische Kontakte auf Schachttüren
das Bremsengehäuse | [11 empty] | jeder mit einem Kontakt ausgerüsteter Türflügel (zentral öffnend)
der Klemmbrett des Motors und der Bremsspule
die Treibscheibe | [11 empty] | Schachttür-Wagen
die Tragseilen | [11 empty] | Gehäuse/Erdungsklemme der Schachtbeleuchtung
das Widerstandsgehäuse | [11 empty] | Führungsschienen der Kabine
die metallische Kabelkanäle
der Selektor und seine Ausrüstung (Haube/Kappe, Wagen) | [11 empty] | Sichtkontrolle der Drähte/Kabel
Geschwindigkeitsbegrenzer | [11 empty] | 4. Prüfung in der Schachtgrube | [6 empty] | OK | nicht OK
Referenz-Erdung vorhanden
Sichtkontrolle der Drähte/Kabel | [11 empty] | die mit einem Kontakt ausgerüstete Puffer
2. Prüfung auf Kabinendach | [8 empty] | OK | nicht OK |  | die Spannrolle
Referenz-Erdung vorhanden | [11 empty] | der STOP-Schalter
Tragseile | [11 empty] | Gehäuse/Erdungsklemme der Schachtbeleuchtung
Gehäuse/Erdungsklemme der Verbindungen (J-Box), Klemmsteg | [11 empty] | die diverse Schacht-Endschalter
Sicherheits-Endschalter auf Kabine | [11 empty] | die metallische Kabelkanäle
metallische Impulsgeber/Magnetschalter
Kontakt der Ausstiegsklappe
PRS-Gehäuse | [11 empty] | Sichtkontrolle der Drähte/Kabel
metallischer PRS-Band | [11 empty] | 5. Prüfung in der Kabine | [6 empty] | OK | nicht OK
Türantriebsbox | [11 empty] | Referenz-Erdung vorhanden
Kabinentür-Flügel | [11 empty] | der COP, als Gehäuse
Fangkontakt | [11 empty] | Gehäuse/Erdungsklemme der Verbindungen (J-Box), Klemmsteg
Lichtgitter-Kontrollbox | [11 empty] | die Kabinendecke, je nach Beleuchtung
Inspektionsbox / Inspektionsbox-Träger | [11 empty] | der Kabinentür-Rahmen
die metallische Kabelkanäle | [11 empty] | die Kabinentür-Schwelle
Die Schwelle der Kabinentüre, wenn sie mit einem elektrischen Gerät ausgestattet ist
Sichtkontrolle der Drähte/Kabel | [11 empty] | Sichtkontrolle der Drähte/Kabel
Punkt |  |  | Bemerkung :
aufgezeichnet 0.02 h unter QI463
=
√((𝐷^2+𝐵^2 ) )=
=
√((𝐸^2+𝐴^2 ) )=
=
√((𝐷^2+𝐵^2 ) )=
=
√((𝐸^2+𝐴^2 ) )=